**Форма 1.6**

**(рекомендуемая)**

**Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта**

|  |
| --- |
| ООО «Череповецкая электросетевая компания» |
| (наименование организации) |
| 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Окружная ,6 |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования | |  |
| Отчетный период | | 2018 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Отключение | | Включение | | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| дата | время | дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Январь | 09.01.2018г. | 15ч.00м. | 09.01.2018г | 15ч.30м. | пробой концевой воронки КЛ-10 кВ в ТП-9а яч.1 | Установка муфты |
| 2 | Апрель | 17.04.2018г. | 17ч.26м. | 17.04.2018г. | 18ч.30м. | пробой концевой воронки КЛ-10 кВ в РП-3 яч.3 | Установка муфты |
| 3 | Октябрь | 22.10.2018г. | 23ч.09м. | 23.10.2018г. | 01ч.20м. | повреждение КЛ-10 кВ ТП-25 яч.5 – ТП-29 яч.5. | Установка муфты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание**: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |