**форма 5.1**

**(рекомендуемая)**

**Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц**

|  |
| --- |
| **ООО «Череповецкая электросетевая компания»** |
| (наименование организации) |
| **г. Череповец, ул. Окружная, 6** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,** **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период |  **Ноябрь 2021г.** |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1 | Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в **ноябре**  месяце **2021** года не осуществлялся. | - | - | - | - | - |

**Примечание:** в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г, 9 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |