# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

ООО «Череповецкая электросетевая компания»

(наименование организации)

Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.6

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.vologdarec.ru |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период |  |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за 2013 г.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-14: РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; силовый трансформатор | 11. 04..2013г. |  | 1 час | Текущий ремонт, ревизия ячеек, силового трансформатора |  |
| 2 | ТП-16: РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; силовые трансформаторы №1, №2 | 15.04.2013г. |  | 1 час | Текущий ремонт, ревизия ячеек, силовых трансформаторов №1, №2 |  |
| 3 | ТП-29: РУ-10 кВ; силовые трансформаторы №1, №2 | 19.04.2013 г. |  | 1 час | Текущий ремонт, ревизия ячеек, силовых трансформаторов №1, №2 |  |
| 4 | КТП-250 МСК-Ресурс: РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; силовой трансформатор | 23.04.2013г. |  | 1 час | Текущий ремонт, ревизия ячеек, силового трансформатора |  |
| 5 | ТП-36: РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; силовые трансформаторы №1, №2 | 23.05.2013г |  | 1 час | Текущий ремонт, ревизия ячеек, силовых трансформаторов №1, №2 |  |
| 6 | РП-8: РУ-10 кВ секция 1 | 27.05.2013г |  | 1 час | Текущий ремонт, ревизия ячеек Замена щитовых приборов |  |
| 7 | РП-8: РУ-10 кВ секция 2 | 31.05.2013г |  | 1 час | Текущий ремонт, ревизия ячеек |  |
| 8 | РП-10: РУ-10 кВ секция 1 | 24.08.2013г |  | 1 час | Текущий ремонт, ревизия ячеек |  |
| 9 | ТП-50: РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ секция 1; силовой трансформатор №1 | 24.08.2013г |  | 1 час | Текущий ремонт, ревизия ячеек, силового трансформатора №1 |  |
| 10 | ТП-51: РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; силовой трансформатор | 24.08.2013г |  | 1 час | Текущий ремонт, ревизия ячеек, силовых трансформаторов №1, №2 |  |
| 11 | РП-10: РУ-10 кВ секция 2 | 28.08.2013г |  | 1 час | Текущий ремонт, ревизия ячеек |  |
| 12 | ТП-50: РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ секция 2; силовой трансформатор №2 | 28.08.2013г |  | 1 час | Текущий ремонт, ревизия ячеек, силового трансформатора №2 |  |
| 13 | РП-10: РУ-10 кВ секция 2 | 01.09.2013г |  | 1 час | Замена щитовых приборов |  |
| 14 | РП-9: РУ-10 кВ секция 1 | 19.09.2013г |  | 1 час | Текущий ремонт, ревизия ячеек Замена щитовых приборов |  |
| 15 | РП-9: РУ-10 кВ секция 2 | 27.09.2013г |  | 1 час | Текущий ремонт, ревизия ячеек |  |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |