# форма 5.1

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

ООО «Череповецкая электросетевая компания»

(наименование организации)

Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.6

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.chesk-35.ru |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | Апрель 2018г. |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-1: РУ-10 кВ, силовые трансформаторы №1, №2 | 11.04.2018г. |  | 2 часа | Текущий ремонт |  |
| 2 | РП-7: РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, силовые трансформаторы №1, №2, №3 | 13.04.2018г. |  | 3 часа | Текущий ремонт |  |
| 3 | ТП-15: РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ; силовые трансформаторы №1, №2 | 13.04.2018г. |  | 3 часа | Текущий ремонт |  |
| 4 | КТПн-214, 227,228 | 13.04.2018г. |  | 7 час. | Текущий ремонт |  |
| 5 | РП-6: РУ-10 кВ; КТП-3: РУ-10 кВ, силовой трансформатор | 25.04.2018г. |  | 2 часа | Текущий ремонт |  |
| 6 | КТПн-214, 227,228 | 25.04.2018г. |  | 3ч.30м. | Текущий ремонт по заявке МУП «Электросеть» на РП-III МУП «Электросеть» |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |