## !
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
за 2019 год
после 2014
Форма 1.1 | Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за год
Форма 1.2 | Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
Форма 2.1 | Расчет значения индикатора информативности
Форма 2.2 | Расчет значения индикатора исполнительности
Форма 2.3 | Расчет значения индикатора результативности обратной связи
Форма 3.1 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
Форма 3.2 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период
Форма 3.3 | Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период
Форма 4.1 | Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
Форма 4.2 | Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Форма 8.1 | Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за год
Форма 8.3 | Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей

## 1.1
Форма 1.1
Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
за 2019 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 1 | 2.17 |  | 408
2 | 2 | 0 |  | 409
3 | 3 | 0 |  | 411
4 | 4 | 0 |  | 412
5 | 5 | 4.83 |  | 412
6 | 6 | 3.19 |  | 413
7 | 7 | 1.33 |  | 413
8 | 8 | 1.58 |  | 414
9 | 9 | 0 |  | 413
10 | 10 | 0.67 |  | 414
11 | 1 | 3.18 |  | 414
12 | 12 | 1 |  | 416
17.95
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Генеральный директор |  | Черняев А.Л.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
М.П.
Примечание
1. Столбцы 3 и 4 заполняются с представленных организацией данных
2. К 1 марта в стандартах раскрытия предоставляюся Сводные данные об аварийных отключениях территориальных зон деятельности (нужно проверить) - приложение №5 к форме 1.1
В форме пр. № 5 указываются все отключения, в надежности и качестве - не все, смотри Мет. указания

## 1.2
Форма 1.2
Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
за 2019 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период |  | за 2019 год | число точек присоединения | 416
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Тпр) |  |  |  | 17.95
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 0.04315
| Генеральный директор |  | Черняев А.Л.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
М.П.
Расчет автоматический

## 2.1.
Форма 2.1
Расчет значения индикатора информативности
за 2019 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | Индикатор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, в том числе, по критериям: | – | – | – | – | 2
1.1 | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 57 | 57 | 100 | прямая | 2 | 1
1.2. | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт., в том числе: | 17 | 17 | 100 | прямая | 2
а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | – | – | 1
б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | – | – | 1
в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 14 | 14 | 100 | – | – | 1
г) | утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | – | – | 1
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2
2.1 | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1
2.2 | Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 1
2.3 | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 1
3. | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1
5. | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | – | – | – | – | 2
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2
6.1 | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 90 | 90 | 100 | обратная | 2 | 1
6.2 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 10 | 10 | 100 | обратная | 2 | 1
7. | Итого по индикатору информативности | – | – | – | – | 2
| Генеральный директор |  | Черняев А.Л.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2.2.
Форма 2.2
Расчет значения индикатора исполнительности
за 2019 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 0.5
1.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 20 | 20 | 100 | обратная | 0.5 | 1
1.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | – | – | 100 | обратная | 0.5
а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 7 | 7 | 100 | – | – | 1
б) | для остальных потребителей услуг, дней | 7 | 7 | 100 | – | – | 1
1.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 37 | 0 | 120 | обратная | 0.5 | 1
2. | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | – | – | – | – | 0.5
2.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5 | 1
3. | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 0.5
3.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5 | 1
3.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5 | 1
4. | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | – | – | – | – | 0.2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2 | 1
5. | Итого по индикатору исполнительности | – | – | – | – | 0.425
| Генеральный директор |  | Черняев А.Л.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2.3.
Форма 2.3
Расчет значения индикатора результативности обратной связи
за 2019 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1
2. | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2
2.1 | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 1
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 1
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 1
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 1
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 1
2.6. | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 9 | 9 | 100 | прямая | 2 | 1
3. | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 5 | 5 | 100 | обратная | 2 | 1
3.2. | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | – | – | 100 | прямая | 2
а) | письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | – | – | 1
б) | электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | – | – | 1
в)* | системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | – | – | 1
4. | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | – | – | – | – | 2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 1
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2 | 1
5.2. | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 1
6. | Итого по индикатору результативности обратной связи | – | – | – | – | 2
| Генеральный директор |  | Черняев А.Л.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 3.1
|  | Форма 3.1 | Пзаяв_тпр
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
за 2019 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 15
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
Генеральный директор Черняев А.Л.
должность, Ф.И.О., подпись

## 3.2
|  | Форма 3.2 | П нс_тпр
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
за 2019 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 9
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Генеральный директор Черняев А.Л.
должность, Ф.И.О., подпись

## 3.3
|  | Форма 3.3 | П нпа_тпр
Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям организации
за 2019 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | 0 | Число, шт.
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | 15 | Количество, десятки шт. (без округления)
3 | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
Генеральный директор Черняев А.Л.
должность, Ф.И.О., подпись

## 4.1
Форма 4.1
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
за 2019 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.04315
2 | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | -
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | -
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | -
5 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 | 1
6 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 0.8975
7 | Плановое значение показателя Пп, Пппл | Пункт 4.1 методических указаний | 0.07907 | приказ РЭК области от 26.12.2014 № 995
8 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
9 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | 0.8975
10 | Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
11 | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | -
12 | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | -
13 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | 1
14 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | -
15 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | -
16 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | - |  |  | АО «Вологдаоблэнерго» | АО «Грязовецкие Электросети» | АО «Оборонэнерго» | АО «С-ДОК» | АО «Сямженская Электросеть» | АО «Электросеть» | МУП «Устюженские электросети» | МУП «Электросеть» г. Череповец | Октябрьская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» | ООО «Газпром энерго» | ООО «Кирилловская электросеть» | ООО «Теплосервис» | ООО «ЧэСК» | ООО «Электротеплосеть» | ООО «ЭТА» | ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» | ПАО «Северсталь» | Северная дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»
17 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0 |  | Справочно
18 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
19 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | -
коэффициенты допустимого отклонения
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня надежности оказываемых услуг (Пп), К | Пункт 4.1.3 методических указаний (см. Справочно) | 0.33 |  | для показателя Пп | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.3 | 0.32 | 0.35
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр), К | Пункт 4.1.3 методических указаний (см. Справочно) | 0.31 |  | для показателя ПТПР | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.33 | 0.33
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо), К | Пункт 4.1.3 методических указаний (см. Справочно) | 0.3 |  | для показателя ПТСО | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.32
Генеральный директор Черняев А.Л.
должность, Ф.И.О., подпись

## 4.2
Форма 4.2
Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
за 2019 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № пункта методических указаний | Значение | Примечание
1 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | 1 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
2 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | пункт 5 | - | Для территориальной сетевой организации
3 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | пункт 5 | - | Для территориальной сетевой организации
4 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | пункт 5 | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
5 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | пункт 5 | 0 | Для территориальной сетевой организации
6 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | пункт 5 | 0 | Для территориальной сетевой организации
7 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 | пункт 5 | - | Для территориальной сетевой организации
8 | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пункт 5 | 0.65
Генеральный директор Черняев А.Л.
должность, Ф.И.О., подпись
Серое поле - считается автоматически
Понижающий (повышающий) коэффициент к НВВ = Обобщенный показатель уровня надежности Коб*2%
основание - приказ ФСТ от26.10.2010 № 254-э/1
Расчет понижающего (повышающего) коэффициента к НВВ
0.013

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [8 empty] | за 2019 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. Индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации |  | Диспетчерское наименованиеобъекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и датавосстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
|  | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | [10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ВЛ | ТП-86 | 10 (10.5) | 09,11 2019.01.02 | 09,25 2019.01.02 | В | 0.233 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 260 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | 01.02.2019 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ТП | ТП-10 | 10 (10.5) | 16,50 2019.01.16 | 19,00 2019.01.16 | В | 2.17 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | №032 22.01.2019 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 4.34 | 2 | 0 | 0
3 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ВЛ | ВЛ -10 ф. Лукоморье | 10 (10.5) | 16,55 2019.02.14 | 17,05 2019.02.14 | В | 0.17 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | №033 15.02.2019 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ТП | ТП-14 | 10 (10.5) | 10,00 2019.04.04 | 12,00 2019.04.04 | П | 2 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 6 | 3
5 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ТП | ТП-16 | 10 (10.5) | 10,00 2019.04.12 | 12,00 2019.04.12 | П | 2 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 171 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 36 | 18
6 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ТП | ТП-29 | 10 (10.5) | 10,00 2019.04.16 | 11,50 2019.04.16 | П | 1.833 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 7.332 | 4
7 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ТП | ТП-44 | 0.38 | 09,00 2019.04.23 | 09,50 2019.04.23 | В | 0.83 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 86 |  | № 034 24.04.2019 | 3.4.9.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ТП | КТП БО Спутник | 0.38 | 22,00 2019.05.08 | 01,50 2019.05.09 | В | 3.83 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | №35 08.05.2019 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1 | 3.83 | 1 | 0 | 0
9 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | РП | РП-8 | 10 (10.5) | 14,00 2019.05.13 | 15,00 2019.05.13 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | №36 13.05.2019 | 3.4.14 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ТП | ТП-36 | 10 (10.5) | 10,00 2019.05.16 | 12,00 2019.05.16 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 10 | 5
11 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ВЛ | ф."Строитель" | 10 (10.5) | 10,00 2019.05.21 | 15,30 2019.05.21 | П | 5.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 1
12 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | РП | ГПП8 | 10 (10.5) | 12,30 2019.06.01 | 12,35 2019.06.01 | В | 0.08 | РП 10 (10.5) кВ РП5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 63.5 |  | №037 01.06.2019 | 3.4.14 |  | 1 | 1.76 | 22 | 0 | 0
13 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-24-ТП-25 | 10 (10.5) | 04,10 2019.06.06 | 05,40 2019.06.06 | В | 1.5 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  | №038 06.06.2019 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 31.5 | 21 | 0 | 0
14 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | КЛ | ТП-28 | 10 (10.5) | 14,00 2019.06.06 | 15,17 2019.06.06 | В | 1.28 | ТП 0.38 кВ ТП-28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 |  | №43 30.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 5.12 | 4 | 0 | 0
15 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ТП | ТП-250 ООО "Приоритет Групп" | 10 (10.5) | 10,10 2019.06.07 | 10,57 2019.06.07 | П | 0.783 | ТП 0,38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1.566 | 2
16 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ТП | ТП-16 | 10 (10.5) | 14,03 2019.06.10 | 14,23 2019.06.10 | В | 0.33 | ТП 0.38 кВ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 163 |  | №039 10.06.2019 | 3.4.13.4 | 4.7 | 1 | 5.94 | 18 | 0 | 0
17 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | КЛ | ф. Котельная-2 | 10 (10.5) | 17,09 2019.06.28 | 18,30 2019.06.28 | В | 1.35 | РП 10 (10.5) кВ РП-9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 216 |  | №44 30.07.2019 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | РП | РП-9 яч.21 | 10 (10.5) | 09,00 2019.07.03 | 11,00 2019.07.03 | В | 2 | ТП-40,ТП-41,ТП-42,ТП-44,ТП-45,ТП-46 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 305 |  | № 40 04.07.2019 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | РП | РП-9 | 10 (10.5) | 07,40 2019.07.06 | 09,00 2019.07.06 | В | 1.33 | ТП-40, ТП-41, ТП-42, ТП-44,ТП-45, ТП-46 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 121 |  | №41 08.07.2019 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 14.63 | 11 | 0 | 0
20 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | КЛ | Ф.Матурино | 10 (10.5) | 04,55 2019.07.07 | 05,48 2019.07.07 | В | 0.88 | ТП 0.38 кВ ТСЖ Матурино | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | №42 08.07.2019 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ВЛ | ф. Матурино | 10 (10.5) | 12,35 2019.07.18 | 14,00 2019.07.18 | В | 1.42 | КТП 0,38) кВ ТСЖ "Матурино | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 30 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | № 46 31.07.2019 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | РП | ГПП-8 секция 2 | 10 (10.5) | 01,47 2019.07.29 | 02,25 2019.07.29 | В | 0.63 | ТП-6,КТП-1 ТП-6А,ТП-5, ТП-2, ТП-22, ТП-23, ТП-21, ТП-24, ТП-25, ТП-26, ТП-27, ТП-29, ТП-8, ТП-8а | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 1200 |  | №45 30.07.2019 | 3.4.10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | КЛ | КЛ от ТП-25 яч.5-ТП-29 яч.5, КЛ от ТП-29 яч.2- ТП-27 яч.4 | 10 (10.5) | 15,40 2019.08.13 | 16,25 2019.08.13 | В | 0.75 | ТП 0.38 кВ ТП-21,ТП-24,ТП-25,ТП-27, ТП-29 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 950 |  | №048 14.08.2019 | 3.4.13.4 | 4.14 | 1 | 36 | 48 | 0 | 0
24 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ВЛ | ф.Шубацкое | 10 (10.5) | 17,30 2019.08.13 | 18,11 2019.08.13 | В | 0.68 | ТП 0.38 кВ КТП-86 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 69 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | № 047 13.08.2019 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | КЛ | РП-1 яч17-ТП-26 яч.4 | 10 (10.5) | 06,10 2019.08.15 | 07,00 2019.08.15 | В | 0.83 | ТП 0.38 кВ ТП-2,ТП-23,ТП-22, ТП-21, ТП-24, ТП-25, ТП-29, ТП-27, КТП-Рыбзавод, ТП-, ТП-5 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 3 | 71 | 0 | 316 |  | №049 15.08.2019 | 3.4.7.4 | 4.7 | 1 | 61.42 | 74 | 0 | 0
26 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. Миндюкино-отпайка ТП Лукоморье | 10 (10.5) | 13,35 2019.08.20 | 17,04 2019.08.20 | В | 3.48 | ТП 0.38 кВ КТП -Аршинов Хутор, КТП-БО Спутник, КТП-СНТ Спутник, КТП-Удача | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 80 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | № 050 20.08.2019 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ВЛ | ф.ГСЗ-1,ф.ГСЗ-2, ф.КПД-1 | 10 (10.5) | 15,45 2019.08.21 | 21,08 2019.08.21 | В | 5.38 | РП 10 (10.5) кВ РП-8,РП-9,РП-10 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 12 | 35 | 1 | 565.6 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | №051 21.08.19 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | КЛ | БО "Спутник" | 10 (10.5) | 10,00 2019.08.23 | 12,30 2019.08.23 | П | 2.5 | КТП БО Спутник КТП ДПК Аршинов Хутор,КТП СНТСпутник , КТП Удача | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 52.5 | 21
29 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | РП | РП-9 | 10 (10.5) | 10,00 2019.09.06 | 13,20 2019.09.06 | П | 3.333 | ТП-40,ТП-41,ТП-44,ТП-45 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 36.663 | 11
30 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | РП | РП-3 | 10 (10.5) | 10,00 2019.09.26 | 11,40 2019.09.26 | П | 1.666 | ТП-4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 28.322 | 17
31 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. Миндюкино-отпайка ТП Лукоморье | 10 (10.5) | 10,55 2019.10.08 | 11,20 2019.10.08 | В | 0.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ Лукоморье | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 110 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | № 053 09.10.2019 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ТП | ТП-2 | 0.38 | 14,10 2019.10.08 | 14,50 2019.10.08 | В | 0.67 | ТП 0.38 кВ ТП-2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80.3 |  | № 052 09.10.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 8.04 | 12 | 0 | 0
33 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ТП | ТП-2 | 0.38 | 10,00 2019.10.11 | 11,00 2019.10.11 | П | 1 | ТП-2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 12 | 12
34 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ТП | РП-10 | 0.38 | 10,00 2019.10.18 | 12,10 2019.10.18 | П | 2.166 | ТП-50, ТП-51,ТП-52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 10.83 | 5
35 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ВЛ | ВЛ-10-КРУН-№1 | 10 (10.5) | 07,50 2019.10.28 | 09,30 2019.10.28 | В | 1.67 | ТП 0.38 кВ ТП-86 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 80 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | № 054 29.10.2019 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ВЛ | ВЛ Лукоморье | 10 (10.5) | 09,23 2019.10.28 | 12,10 2019.10.28 | В | 2.78 | ТП 0.38 кВ КТП Аршинов Хутор, КТП СНТ Спутник, КТП БО Спутник , КТП- Удача | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 91 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | № 055 29.10.2019 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | РП | РП-4 | 10 (10.5) | 05,30 2019.11.05 | 06,50 2019.11.05 | В | 1.33 | РП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 06.11.19 № 058 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1 | 3.99 | 3 | 0 | 0
38 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | РП | РП-8 РУ-10 кВ секция 2 | 10 (10.5) | 10,00 2019.11.12 | 11,20 2019.11.12 | П | 1.333 | ТП-35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 1
39 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | КЛ | КЛ ТП-25-ТП-29 | 10 (10.5) | 11,48 2019.11.17 | 13,39 2019.11.17 | В | 1.85 | ТП 0.38 кВ ТП-24, ТП-25, ТП-26, ТП-29, КТП-Рыбзавод | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 85 |  | 18.11.19 № 057 | 3.4.13.1 | 4.7 | 1 | 49.95 | 27 | 0 | 0
40 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-24-ТП-25 | 10 (10.5) | 09,50 2019.11.21 | 18,00 2019.11.21 | В | 8.17 | ТП 0.38 кВ ТП-25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 93.4 |  | 22.11.19 № 056 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | КЛ | КЛ-10 кВ РП-5яч.2-ТП-8 яч,1 | 10 (10.5) | 05,45 2019.12.10 | 06,45 2019.12.10 | В | 1 | ТП 0.38 кВ ТП-8,ТП-8а | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 |  | №59 от 11.12.19 | 3.4.13.4 | 4.7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0
42 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | КЛ | КЛ-10 кВ ф.ГСЗ-2 | 10 (10.5) | 10,40 2019.12.15 | 13,00 2019.12.15 | В | 2.33 | ТП 0.38 кВ ТП-31,ТП-34, ТП-36,ТП-37, ТП-СтальАнтикор.ТП-Джей БИ Плюс | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 276.8 |  | №60 от 16.12.19 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ООО "ЧэСК" Электрослужба | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. Строитель КРУН №25 | 10 (10.5) | 18,00 2019.12.30 | 20,00 2019.12.30 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф.Строитель | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | №61 от 31.12.19 | 3.4.9.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 233.52 | 250

## 8.3
Форма 8.3
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
за 2019 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
-------------------------------------------------------------------------
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение
1 | Максимальное за расчеиный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 416
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 0
1.2. | СН1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 0
1.3. | СН2 (6-20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 24
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 392
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.56135
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑столбец 13 формы 8.1/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.60096
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "П" | 0.50011
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑столбец 13 формы 8.1/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.24038
Генеральный директор Черняев А.Л.
Должность Ф.И.О. Подпись

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 117.023 | Б/сч 01
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 106.308 | Б/сч 01
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 90.8
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 416 | договор на передачу э/э
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 559 | Б/сч 01
5 | Средняя летняя температура, 0С | 18
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | Приказ Минэнерго № 976 от 18.10.2017
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 | Приказ Минэнерго № 976 от 18.10.2017
Генеральный директор Черняев А.Л.
должность, Ф.И.О., подпись