# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО «Череповецкая электросетевая компания»

(наименование организации)

Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.6

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.chesk-35.ru |
| Дата опубликования | 01.03.2016 |
| Отчетный период | 2015 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 03 | 7 час 15 мин | 05 | 2 час 40 мин | Повреждение КЛ 10 кВ ТП "Лукоморье" - КТПК "База отдыха Спутник" | Ремонт кабеля. В/В испытания. |
| 2 | март | 18 | 15ч.30м | 19 | 16ч.16м | Повреждение КЛ 10кВ КРУН-1-КТПН-86 | Ремонт кабеля. В/В испытания. |
| 3 | март | 24 | 2ч.15м | 24 | 2ч.50м | Повреждение КЛ 10кВ ГПП-8 яч22-РП-1 яч4 | Ремонт кабеля. В/В испытания. |
| 4 | март | 30 | 10ч.42м | 30 | 11ч.45м | Сгорел предохранитель на КТПН -20 | Предохранители заменены на шины |
| 5 | июнь | 04 | 02ч.00м | 4 | 11ч.30м | Отключение КРУН - 25 из-за неисправности ТП-167 | Замена изоляторов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | июль | 27 | 17ч.00м. | 27 | 18ч.00м | Повреждение КЛ 10кВ.Отключился МВ яч13 РП-8- ТП-37 яч1 | Ремонт кабеля.В/В испытания. |
| 7 | июль | 28 | 10ч.40м. | 28 | 13ч.20м. | Отключился МВ яч1 РП-1-по вине потребителя. | Ремонт кабеля. В/В испытанич. |
| 8 | август | 07 | 15ч.30м. | 07 | 16ч.30м. | Пробой концевой муфты РП-4-яч8-ТР-2 ТП-12 | Ремонт муфты. В/В испытания. |
| 9 | август | 11 | 16ч.45м. | 11 | 18ч.04м. | Отключился В/В яч 13 ф.КПД-1 ПС.НОВЫЕ УГЛЫ. Без напряжения РП-10.РП-9Секция 1 | Ремонт кабеля. В/В испытания. |
| 10 | август | 21 | 11ч.22м. | 21 | 18ч.10м. | Отключился МВ яч5 РП-3 МУП Электросеть. | Ремонт концевой муфты ОП-1 .В/В испытания. |
| 11 | октябрь | 03 | 8ч.30м. | 03 | 12ч.30м. | Отключился КРУН-25 Пробой изолятора на опоре 42МУП Водоканал. | Замена изолятора |
| 12 | октябрь | 09 | 18ч.10м. | 10 | 18ч.10м. | Отключился ВВ на опоре 64 ф Миндюкино ВЛ-10кв ОАО Вологдаэнерго. | Ремонт кабеля.В/В испытания. |
| 13 | декабрь | 29 | 15ч.30м. | 29 | 19ч.30м. | Отключился МВ яч 5 РП-3 МУП Электросеть.Пробой изолятора на РЛНД опора 9 ВЛ-10кв | Замена изолятора. |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |