# форма 5.1

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

ООО «Череповецкая электросетевая компания»

(наименование организации)

Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.6

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.chesk-35.ru |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | Март 2018г. |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-8: РУ-10 кВ секция 1 | 02.03.2018г. |  | 2 часа | Текущий ремонт |  |
| 2 | ТП-6: РУ-0,4 кВ, силовые трансформаторы №1, №2 | 19.03.2018г. |  | 2 часа | Текущий ремонт |  |
| 3 | ТП-45: РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ; силовой трансформатор | 23.03.2018г. |  | 2 часа | Текущий ремонт |  |
| 4 | ТП-21: РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, силовые трансформаторы №1, №2 | 30.03.2018г. |  | 2 часа | Текущий ремонт |  |
| 5 | РП-10: РУ-10 кВ яч.14 | 12.03.2018г. |  | 1 час | Замена т/т |  |
| 6 | ТП-97: РУ-0,4 кВ яч.5 руб.1 | 16.03.2018г. |  | 20 мин. | Замена автоматического выключателя ГСК-228 |  |
| 7 | КТПн ТСЖ «Матурино»: РУ-10 кВ | 30.03.2018г. |  | 1 час | Замена опорных изоляторов |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |