## !
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
за 2020 год
2020год
после 2018
Форма 1.1 | Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за год
Форма 1.9 | Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
Форма 3.1 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
Форма 3.2 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период
Форма 4.1 | Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
Форма 4.2 | Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Форма 8.1 | Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за год
Форма 8.3 | Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей

## 1.1
Форма 1.1
Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
за 2020 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 1 | 36.08 |  | 417
2 | 2 | 0 |  | 418
3 | 3 | 0.5 |  | 420
4 | 4 | 0 |  | 422
5 | 5 | 0.45 |  | 422
6 | 6 | 24.666 |  | 426
7 | 7 | 0 |  | 426
8 | 8 | 0 |  | 429
9 | 9 | 0 |  | 431
10 | 10 | 2.33 |  | 432
11 | 11 | 0 |  | 435
12 | 12 | 0 |  | 436
64.026
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Генеральный директор |  | А.Л. Черняев
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
М.П.

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 118.571 | Б/сч 01
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 106.563 | Б/сч 01
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 89.8727
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 436 | договор на передачу э/э
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 559 | Б/сч 01
5 | Средняя летняя температура, 0С | 18
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | Приказ Минэнерго № 976 от 18.10.2017
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 | Приказ Минэнерго № 976 от 18.10.2017
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) – протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; <1.1> Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % – доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; <4> Число разъединителей и выключателей – совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; <5> Средняя летняя температура – в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».
Генеральный директор А.Л. Черняев
должность, Ф.И.О., подпись

## 3.1
|  | Форма 3.1 | Пзаяв_тпр
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
за 2020 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 18
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
| Генеральный директор | А.Л. Черняев
должность, Ф.И.О., подпись

## 3.2
|  | Форма 3.2 | П нс_тпр
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
за 2020 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 14
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
| Генеральный директор | А.Л. Черняев
должность, Ф.И.О., подпись

## 4.1
Форма 4.1
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
за 2020 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | -
2 | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | -
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 1.7816
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.18119
5 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 12 | 1
6 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | -
7 | Плановое значение показателя Пп, Пппл | Пункт 4.1 методических указаний | -
8 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
9 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | -
10 | Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
11 | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.80291
12 | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.3515
13 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | -
14 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | -1
15 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 1
16 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | -
17 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
18 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | -
19 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний |  | 0;-1 (Приказ МЭ от 15.04.2014 №186)
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня надежности оказываемых услуг (Пsaidi), К1m (Km) | Пункт 4.2.7 методических указаний (см. Справочно) | 0.3 | приказ МЭ РФ от 18.10.2017 №976
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр), К | Пункт 4.1.3 методических указаний (см. Справочно) | 0.3
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня надежности оказываемых услуг (Пsaifi), К1m (Km) | Пункт 4.2.7 методических указаний (см. Справочно) | 0.3 | приказ МЭ РФ от 18.10.2017 №976
| Генеральный директор | А.Л. Черняев
должность, Ф.И.О., подпись
Заполняются только ячейки желтого цвета и пункт 19
Серое поле - считается автоматически (кроме пункта 19)

## 4.2
Форма 4.2
Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
за 2020 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № пункта методических указаний | Значение | Примечание
1 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
2 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | пункт 5 | -1 | Для территориальной сетевой организации
3 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | пункт 5 | 1 | Для территориальной сетевой организации
4 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | пункт 5 | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
5 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | пункт 5 | 0 | Для территориальной сетевой организации
6 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | пункт 5 | - | Для территориальной сетевой организации
7 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 | пункт 5 | 0 | Для территориальной сетевой организации
8 | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пункт 5 | 0
| Генеральный директор | А.Л. Черняев
должность, Ф.И.О., подпись
Серое поле - считается автоматически
Понижающий (повышающий) коэффициент к НВВ = Обобщенный показатель уровня надежности Коб*2%
основание - приказ ФСТ от26.10.2010 № 254-э/1
Расчет понижающего (повышающего) коэффициента к НВВ
0

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [11 empty] | 2020год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. Индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации |  | Диспетчерское наименованиеобъекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и датавосстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВ |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
|  | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | [10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Электрослужба | КЛ | КЛ-10 кВ КРУН N1-КТП-86 | 10 (10.5) | 12,45 2020.01.12 | 20,20 2020.01.13 | В | 31.58 | ТП 0.38 кВ ТП-86 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  | №62 от14.01.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 189.48 | 6 | 0 | 0 | 31.58
2 | Электрослужба | ТП | ТП-26 | 10 (10.5) | 12,45 2020.01.15 | 17,15 2020.01.15 | В | 4.5 | ТП 0.38 кВ КТП-Рыбзавод | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 130 |  | №63 от 16.01.2020 | 3.4.7.3 | 4.1 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 4.5
3 | Электрослужба | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. Миндюкино-отпайка ВЛ Лукоморье | 10 (10.5) | 08,20 2020.01.16 | 11,55 2020.01.16 | В | 3.58 | ТП 0.38 кВ КТП Спутник, КТП БО Спутник,КТП Аршинов Хутор, КТП-Удача | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28.7 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | №064 от 17.01.2020 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Электрослужба | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. Миндюкино-отпайка ТП Лукоморье | 10 (10.5) | 10,30 2020.02.03 | 15,02 2020.02.03 | В | 4.53 | ВЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | №065 от 04.02.2020 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Электрослужба | ВЛ | ВЛ ф.Миндюкино, ВЛ ф Сказка | 10 (10.5) | 14,20 2020.02.09 | 15,15 2020.02.09 | В | 0.92 | ТП 0.38 кВ КТП Удача, КТП Аршинов Хутор, КТП БО Спутник, ТП-60 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 210 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | №066 от 10.02.2020 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Электрослужба | ВЛ | ВЛ-10 кВ Панькино | 10 (10.5) | 03,56 2020.02.23 | 11,30 2020.02.23 | В | 7.57 | ТП 0.38 кВ КТП-227, КТП-228, КТП-214 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 69 |  | №067 от 25.02.2020 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Электрослужба | ВЛ | ф.Шубацкое | 10 (10.5) | 09,00 2020.03.06 | 12,31 2020.03.06 | В | 3.52 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ- 10 кВ КРУН1-ТП-86 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 62.8 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | №068 от 09.03.2020 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Электрослужба | ТП | ТП-2 | 0.38 | 10,40 2020.03.19 | 11,10 2020.03.19 | В | 0.5 | ТП 0.38 кВ ТП-2 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 150 |  | №069 от 20.03.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0.5
9 | Электрослужба | КЛ | КЛ-ТП 50 | 10 (10.5) | 16,10 2020.04.10 | 17,15 2020.04.10 | В | 1.08 | ТП 0.38 кВ ТП-50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |  | №70 от 13.04.2020 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Электрослужба | ВЛ | ф.Лукоморье | 10 (10.5) | 15,05 2020.04.22 | 17,02 2020.04.22 | В | 1.95 | ТП 0.38 кВ ТП БО Спутник ,ТП СНТ Спутник, ТП Аршинов Хутор ,ТП Удача | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 56 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | №71 от 23.04.2020 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Электрослужба | ТП | ТП-30 ТМ | 10 (10.5) | 10,00 2020.04.08 | 12,00 2020.04.08 | П | 2 | ТП-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
12 | Электрослужба | ТП | ТП-33 РУ-10 | 10 (10.5) | 10,00 2020.04.08 | 12,00 2020.04.08 | П | 2 | ТП-33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
13 | Электрослужба | ТП | ТП-34 РУ-10 | 10 (10.5) | 10,00 2020.04.16 | 12,00 2020.04.16 | П | 2 | ТП-34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
14 | Электрослужба | ТП | ТП-35 РУ-10 | 10 (10.5) | 10,00 2020.04.16 | 12,00 2020.04.16 | П | 2 | ТП-35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
15 | Электрослужба | ТП | ТП4 | 0.38 | 08,30 2020.05.16 | 09,00 2020.05.16 | В | 0.5 | ТП 0.38 кВ ТП-4 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 139 |  | №072 от 18.05.20 | 3.4.9 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Электрослужба | ТП | ТП26 | 10 (10.5) | 11,45 2020.05.29 | 12,12 2020.05.29 | В | 0.45 | ТП 0.38 кВ ТП 24,ТП26, ТП25,ТП27,ТП29,ТПРыбзавод | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 822 |  | №073 от 01.06.20 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 7.65 | 17 | 0 | 0 | 0.45
17 | Электрослужба | РП | ГПП-8 яч.3 | 10 (10.5) | 12,04 2020.06.16 | 12,45 2020.06.16 | В | 0.68 | ТП 0.38 кВ ТП-1, ТП-4, ТП-28 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 376 |  | №073 17.06.2020 | 3.4.10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Электрослужба | ТП | ТП-43 | 0.38 | 13,25 2020.06.17 | 16,15 2020.06.17 | В | 2.83 | ТП 0.38 кВ ТП-43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | №074 18.06.2020 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Электрослужба | ТП | ТП-8 | 0.38 | 15,30 2020.06.18 | 16,40 2020.06.18 | В | 1.166 | ТП 0.38 кВ ТП-8 РУ-0,4 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82.4 |  | №75 19.06.2020 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1 | 5.83 | 5 | 0 | 0 | 1.166
20 | Электрослужба | ВЛ | ВЛ -10 ф. Лукоморье | 10 (10.5) | 16,30 2020.06.22 | 16,00 2020.06.23 | В | 23.5 | ТП 0.38 кВ КТП-Аршинов Хутор, ,КТП-СНТ Спутник ,КТП-Удача | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 |  | №076 24.06.2020 | 3.4.7.4 | 4.7 | 1 | 517 | 22 | 0 | 0 | 23.5
21 | Электрослужба | ТП | ТП-43 | 10 (10.5) | 10,00 2020.06.16 | 12,00 2020.06.16 | П | 2 | ТП-43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0
22 | Электрослужба | ТП | ТП-60 | 10 (10.5) | 10,00 2020.06.23 | 12,00 2020.06.23 | П | 2 | ТП-60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0
23 | Электрослужба | ТП | ТП-40 | 10 (10.5) | 10,00 2020.06.24 | 12,00 2020.06.24 | П | 2 | ТП-40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0
24 | Электрослужба | ТП | ТП-31 | 10 (10.5) | 10,00 2020.07.07 | 12,00 2020.07.07 | П | 2 | ТП-31 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0
25 | Электрослужба | ТП | ТП-32 | 10 (10.5) | 10,00 2020.07.15 | 12,00 2020.07.15 | П | 2 | ТП-32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0
26 | Электрослужба | ТП | ТП-37 | 10 (10.5) | 10,00 2020.07.23 | 12,00 2020.07.23 | П | 2 | ТП-37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
27 | Электрослужба | ВЛ | Ф.Миндкино | 10 (10.5) | 08,30 2020.08.15 | 11,48 2020.08.15 | В | 3.3 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 24 | ПАО "МРСК Северо-Запада" «Вологдаэнерго» | №77 от 17.08.2020 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Электрослужба | ТП | КТП-53 | 10 (10.5) | 10,00 2020.08.05 | 12,00 2020.08.05 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
29 | Электрослужба | ТП | КТП-56 | 10 (10.5) | 10,00 2020.08.17 | 12,00 2020.08.17 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
30 | Электрослужба | ТП | ТП-97 | 10 (10.5) | 10,00 2020.08.28 | 12,00 2020.08.28 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0
31 | Электрослужба | ТП | ТП-38 | 10 (10.5) | 10,00 2020.09.25 | 12,00 2020.09.25 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
32 | Электрослужба | ТП | РП-4 | 10 (10.5) | 10,00 2020.09.29 | 12,00 2020.09.29 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0
33 | Электрослужба | КЛ | КЛ-10 яч.2 ГПП-8-РП-4 | 10 (10.5) | 11,48 2020.10.02 | 12,20 2020.10.02 | В | 0.53 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4, ТП-11, ТП-3, КТП-20, ТП-10, ТП-9 ТП-9а, ТП-2, КТП-250, ТП-8, ТП-8а | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 675 |  | №78 02.10.2020 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Электрослужба | КЛ | КЛ-10 яч.9 ГПП-8-КТП-20 | 10 (10.5) | 16,45 2020.10.05 | 17,20 2020.10.05 | В | 0.58 | ТП 0.38 кВ КТП-20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |  | №79 05.10.2020 | 3.4.8.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Электрослужба | РП | РП-1 яч.10 | 10 (10.5) | 17,20 2020.10.07 | 19,40 2020.10.07 | В | 2.33 | ТП 0.38 кВ ТП-24,ТП-25, ТП-29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 283 |  | № 80 07.10.2020 | 3.4.14 | 4.7 | 1 | 23.3 | 10 | 0 | 0 | 2.33
36 | Электрослужба | ТП | ТП-86 | 10 (10.5) | 10,00 2020.10.07 | 12,00 2020.10.07 | П | 2 | ТП-86 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0
37 | Электрослужба | ВЛ | ВЛ Сельца | 10 (10.5) | 11,10 2020.12.04 | 17,25 2020.12.04 | В | 6.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ оп№8-оп№9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |  | №081 от 04.12.2020 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ПТО Л.А. Левина
должность, Ф.И.О., подпись

## 8.3
Форма 8.3
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
за 2020 год
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
-------------------------------------------------------------------------
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 436
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 0
1.2. | СН1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 0
1.3. | СН2 (6-20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 26
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 410
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 1.7816
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑столбец 13 формы 8.1/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.18119
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "П" | 0.33945
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑столбец 13 формы 8.1/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.16972
| Генеральный директор | А.Л. Черняев
Должность Ф.И.О. Подпись