## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2016
ООО "Череповецкая электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ОО "Череповецкая электросетевая компания" | КЛ 10 кВ РП-1 яч.4-ТП-20А яч.2 | ЛЭП | 10 (10.5) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 08, 30, 2016.02.01 | 09, 30, 2016.02.01 | 09, 30, 2016.02.01 | 1 |  | Журнал учета аварийных отключений | 04/03-03-2-05
2 |  | КЛ 10кВ РП-8 яч.21-ТП-32 яч.4 | ЛЭП | 10 (10.5) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15, 00, 2016.20.01 | 16, 25, 2016.20.01 | 16, 25, 2016.20.01 | 1.25 |  | Журнал учета аварийных отключений | 04/03-03-2-05
3 |  | КЛ 10кВ РП-1 яч.18-ТП-26 яч.3 | ЛЭП | 10 (10.5) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19,19,2016.21.04 | 21,30,2016.21.04 | 21,30,2016.21.04 | 2.11 |  | Журнал учета аварийных отключений | 04/03-03-2-05
4 |  | ТП-20А | ТП | 10 (10.5) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10,40,2016.04.06 | 11,45,2016.04.06 | 11,45,2016.04.06 | 1.05 |  | Журнал учета аварийных отключений | 04/03-03-2-05
5 |  | КЛ 10 кВ ПС Новые Углы яч.18- РП-9 яч.4 | ЛЭП | 10 (10.5) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 09,25,2016.18.06 | 10,25,2016.18.06 | 10,25,2016.18.06 | 1.1 |  | Журнал учета аварийных отключений | 04/03-03-2-05
6 |  | РП-5 яч.11 | РП | 10 (10.5) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 04,15,2016.20.06 | 05,30,2016.20.06 | 05,30,2016.20.06 | 1.15 |  | Журнал учета аварийных отключений | 04/03-03-2-05
7 |  | КЛ-10 кВ РП-2 яч.10-РП-1 яч.2 | ЛЭП | 10 (10.5) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12,45,2016.09.11 | 13,25,2016.09.11 | 13,25,2016.09.11 | 0.4 |  | Журнал учета аварийных отключений | 04/03-03-2-05
8 |  | КЛ-10 кВ оп.19 ф. Малая Липенка-КТПК База отдыха "Спутник" | ЛЭП | 10 (10.5) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 14,50,2016.03.12 | 11,10,2016.04.12 | 11,10,2016.04.12 | 20.2 |  | Журнал учета аварийных отключений | 04/03-03-2-05
9 |  | ВЛЗ -10 кВ ТП-31- КТП ООО СЛК ( ТП-31 от ТП-32) | ЛЭП | 10 (10.5) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23,50,2016.22.12 | 01,00,2016.23.12 | 01,00,2016.23.12 | 1.1 |  | Журнал учета аварийных отключений | 04/03-03-2-05
10 |  | ВЛЗ -10 кВ ТП-31- КТП ООО СЛК ( ТП-38 от РП-8) | ЛЭП | 10 (10.5) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,50,2016.22.12 | 12,30,2016.23.12 | 12,30,2016.23.12 | 12.4 |  | Журнал учета аварийных отключений | 04/03-03-2-05
11 |  | ВЛЗ -10 кВ ТП-31- КТП ООО СЛК ( КТП ООО СЛК от ТП-31) | ЛЭП | 10 (10.5) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,50,2016.22.12 | 15,30,2016.23.12 | 15,30,2016.23.12 | 15.4 |  | Журнал учета аварийных отключений | 04/03-03-2-05
12 |  | КЛ-10 кВ ПС Новые Углы яч.18-РП-9 яч.4 | ЛЭП | 10 (10.5) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 19,10,2016.22.12 | 20,50,2016.22.12 | 20,50,2016.22.12 | 1.4 |  | Журнал учета аварийных отключений | 04/03-03-2-05